## Лист1
1 Определение расхда воздуха
длинна вв | l | м | 3
диаметр вв | d | мм | 100
длина | а | мм | 25
высота | в | мм | 300
скорость | v | м/с | 24
расход об | Q | м^3/ч | 650
площадь | S | мм^2 | 0.0075 | площадь по сторонам приемного устройства
| Sq | мм^2 | 0.0075231 | полщадь по расходу и скорости
потери давления | dP | Па | 851
потери давл н циклон | dP | Па